## Planilha1
AC-001-REU |  | AC-002-DIR |  | AC-003-COMP |  | AC-004-MANUT
Local | Sala de reunião | Local | Diretoria | Local | Compras | Local | Manut
Em operação | Sim | Em operação | Sim |  | 387 |  | 387
Capacidade(BTU/h) | 36000 | Fabricante | Master | Capacidade(BTU/h) | 48000 |  | 48000
Fabricante | Top | Capacidade(BTU/h) | 12000 | Em operação | Sim |  | Sim
|  | Setpoint (°C) | 21.5 | Setpoint (°C) | 24 |  | 24
Tipo | Piso Teto - Inverter | Tipo | Hi Wall - Inverter | Tipo | Split Cassete |  | Split Cassete
Tensão (V) | 217 | Tensão (V) | 223 | Corrente R (A) | 21.7 |  | 21.7
Corrente R (A) | 27.4 | Corrente R (A) | 15.8 | Corrente S (A) | 22 |  | 22
Corrente S (A) | 27 | Corrente S (A) | 16 | Corrente T (A) | 22.3 |  | 22.3
Corrente T (A) | 27.8 | Local | Diretoria
Observações |  | Em operação | Sim | Observações | Aleta quebrada |  | Aleta quebrada
Inspecionado em | 2023-10-23 | Inspecionado em | 2023-10-24 | Inspecionado em | 2023-10-25 |  | 2023-10-25
Próxima inspeção | 2023-11-23 |  |  | Próxima inspeção
[6 empty] | Cor do Equipamento | Azul